ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026

| № п/п | Наименование и характеристика объекта, планируемая мощность | Место расположение объекта | Отрасль и сфера использования объекта | Предмет концессионного соглашения | Основные технико-экономические характеристики объекта, краткое описание | Планируемый срок действия концессионного соглашения | Предполагаемый объем инвестиций | Правоустанавливающие документы на объект (включая свидетельства о государственной регистрации права) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс «Снежинка» (КП-2) в городе Мурманске. Пропускная способность – до 1500 чел./день | Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, 12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья | Физическая культура и спорт | Реконструкция и эксплуатация спортивного объекта | Общая площадь спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) – 248 141 кв.м, в том числе: - площадь застройки: 26140 кв.м, включая лыжную (беговую) трассу длиной 1,9 км, шириной 4,0 м, стартовую поляну 3563 кв.м и Дом лыжника площадью 29,3 кв.м; - площадка для стоянки автомобильного транспорта - 2021 кв.м. Реконструкция спорткомплекса включает: - реконструкцию покрытия лыжной (беговой) трассы длиной 1,9 км – расширение трассы до 6 - 8 метров; - создание пешеходной дорожки для скандинавской ходьбы, проходящей параллельно лыжной трассе внутри круга, шириной 3 метра; - создание трассы для пешеходов с питомцами длиной 1,5 км и площадки для дрессировки собак; - реконструкцию охраняемой площадки для стоянки автомобильного транспорта; - реконструкцию стартовой поляны; - установку домика для охраны и шлагбаума на площадке для стоянки автомобильного транспорта; - устройство центрального входа на спортивный комплекс; - капитальное строительство Дома лыжника (двухэтажного строения); - капитальное строительство Дома для отдыха спортсменов с кафе на 50 мест, пунктом проката инвентаря, раздевалками, сушилками, душевыми и туалетами; - освещение всех трасс и дорожек; - создание спортивной площадки «Воркаут»; - создание детской площадки с установкой детского игрового комплекса, качелей и парковых скамеек для отдыха; - создание трассы для прогулок на снегоходах протяжённостью до 7 км | 15 лет | Всего - 325560,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ – 13140,0 тыс. руб.; ОБ – 13200,0 тыс. руб.; МБ – 63710,0 тыс. руб; ВБ – 235000,0 тыс. руб. | Постановление администрации города Мурманска от 17.09.2024 № 3042 «О реорганизации муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия». Выписка из ЕГРН от 21.05.2025 об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Наименование: Спорткомплекс «Снежинка» КП-2. Кадастровый номер: 51:20:0002021:984. Правообладатель МАУ ГСЦ «Авангард». Государственная регистрация права: оперативное управление 51:20:0002021:984-51/028/2025-4 от 21.05.2025. Государственная регистрация права: собственность муниципального образования город Мурманск 51-51-01/044/2010-836 от 22.12.2010. Выписка из ЕГРН от 21.05.2025 об объекте недвижимости от 09.06.2022 № КУВИ-001/2022-91611682. Земельный участок. Кадастровый номер: 51:20:0002021:5081 от 15.05.2017. Выписка из ЕГРН от 21.05.2025 об объекте недвижимости. Здание. Наименование: «Дом лыжника», входящий в состав спорткомплекса «Снежинка» (КП-2). Кадастровый номер: 51:20:0000000:1692. Правообладатель: МАУ ГСЦ «Авангард». Государственная регистрация права: оперативное управление 51:20:0000000:1692-51/028/2025-4 от 21.05.2025. Государственная регистрация права: собственность муниципального образования город Мурманск: 51-51-01/010/2010-815 от 29.06.2010 | Цыганкова Ирина Алексеевна, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, (8152) 45-60-25, sport@citymurmansk.ru |
| ЗАТО город Заозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в ЗАТО город Заозерск .Обеспечение ввода в эксплуатацию очистных сооружений по выпуску № 1 г. Заозерск с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в Мотовский залив Баренцева моря | Мурманская обл., МО ЗАТО г. Заозерск | ЖКХ и энергетика | Жилищно-коммунальное хозяйство | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду, улучшение качества жизни населения | Срок не определен | 882 098 330,00 | Объект отсутствует. Требуется разработка ПСД и строительство КОС. Сформирован земельный участок | Корабейникова Татьяна Анатольевна - главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры и градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск, korabeynikova@zatozaozersk.ru 89113101183 |
| ЗАТО город Островной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосная ст.II подъема п. Островной | Мурманская обл., г. Островной, ориентир ул. Бессонова д.6 и д.15 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1979; Общая площадь – 188,7 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2825 от 16.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 4 | Плотина | Мурманская обл., г. Островной, ориентир оз. Змей | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1970 | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | – | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 5 | Резервуары ж/б 2000 м3 | Мурманская обл., г. Островной, ориентир хлораторная станция | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1968; Общая площадь – 509,48 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2835 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 6 | Резервуары ж/б 2000 м3 | Мурманская обл., г. Островной, ориентир хлораторная станция | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1990; Общая площадь – 509,48 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2833 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 7 | Резервуары ж/б 2000 м3 | Мурманская обл., г. Островной, ориентир ул. Бессонова д.6 и д.15 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1967; Общая площадь – 509,48 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2836 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 8 | Резервуары ж/б 2000 м3 | Мурманская обл., г. Островной, ориентир ул. Бессонова д.6 и д.15 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1972; Общая площадь – 509,48 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2834 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 9 | Водозаборный колодец | Мурманская обл., г. Островной, ориентир оз. «Змей» | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1955; Общая площадь – 39,01 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2832 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 10 | Камера управления №1 ж/б в/рез. | Мурманская обл., г. Островной, ориентир хлораторная станция | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1967; Общая площадь – 50,12 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2828 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 11 | Камера управления №2 ж/б в/рез | Мурманская обл., г. Островной, ориентир хлораторная станция | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1973; Общая площадь – 27,66 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2829 от 18.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 12 | Камера управления № 2 ж/б н/рез. | Мурманская обл., г. Островной | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1990; Общая площадь – 50,08 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2830 от 16.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 13 | Камера управления №1 ж/б н/рез | Мурманская обл., г. Островной, ориентир ул. Бессонова д.6 и д.15 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Год постройки – 1968; Общая площадь – 26,82 м2, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 2831 от 16.03.05 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 14 | Сети водопровода прот.33,429 км. | Мурманская обл., г. Островной | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Общая протяженность – 33 429 м, виды производимых услуг – ХВС | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Технический паспорт № 5078 от 25.04.2012 на часть участков свидетельство о государственной регистрации права 51-АВ № 339736 07.12.2012 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 15 | Сети канализации протяж. 19,569км. | Мурманская обл., г. Островной | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Общая протяженность – 19 569 м, виды производимых услуг – водоотведение | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | Свидетельство о государственной регистрации права 51-АВ № 341471 от 19.11.2012 | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| 16 | Наружные сети канализации 705 п.м | Мурманская обл., г. Островной, район ул. Освобождения 1, пл. Жертв Интервенции 1, ул. Жертв Интервенции 2,3,4, ул. Советская 20, ул. Адмирала Устьянцева 4, ул. Гвардейская 4 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | Общая протяженность – 705 пм, виды производимых услуг – водоотведение | 5 лет | Будет определен по результатам технического обследования | – | Ходакевич Вера Ивановна, консультант отдела экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, тел.: 8(81558) 5-00-03, uems@zato-ostrov.ru |
| город Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объекты электросетевого хозяйства: КТП-3 (2КТП (М)-630/10/04кВ-УХЛ1 (для обеспечения электроснабжением 35 земельных участков), размещение КТП-1 (2КТП (М)-630/10/04кВ) для обеспечения электроснабжением 69 земельных участков, размещение КТП-2 (2КТП (М)-630/10/04кВ) для обеспечения электроснабжением 34 земельных участков, прокладка кабельных линий 10кВ (в земле): - реконструкция РП-13 (точка подключения) - КТП-1 - КТП-1 – КТП-2 - КТП-1 – КТП-3 Прокладка кабельных линий 0,4кВ (в земле): - КТП-2 – ШШ (шинный шкаф) ÷до границ ЗУ (34 участка) - КТП-3 – ШШ (шинный шкаф) ÷до границ ЗУ (35 участков) Прокладка кабельных линий 0,4кВ (в трубе ДКС в земле): ШШ - ЗУ (34 участка) ШШ - ЗУ (35 участков) | город Апатиты район 7-го микрорайона и проспекта Сидоренко юго-восточной части города | ЖКХ и энергетика | Система коммунальной инфраструктуры: электроснабжение | Комплектная трансформаторная подстанция (2КТП (М)-630/10/04кВ) - 3 шт. КЛ-10кВ – 5 676 пм КЛ-0,4квВ– 3 757 пм Шинный шкаф – 69 шт. Фундаменты монолитные ж/б – 170 м3 Фундаменты сборные ж/б – 66 шт. м/к – 3,8 тн Земляные работы – 5 541 м3 Наружное освещение: Земляные работы – 36 м3 Опоры/ светильники: 36/36 шт. Кабель – 1235 пм | Не определен | 72 356,2 | Муниципальная собственность 51:14:0030501:1721-51/028/2022-2 30.12.2022 | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 18 | Объекты водоснабжения и водоотведения | город Апатиты районы 7-го микрорайона и проспекта Сидоренко юго-восточной части города | ЖКХ | Система коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения | Наружная сеть водопровода: Земляные работы – 24 435 м3 Колодцы – 116 шт. Трубы – 3 293 пм Пожарные гидранты -7 шт. Наружная сеть бытовой и ливневой канализации Земляные работы –23 586 м3 КНС – 1 шт. Колодцы – 172 шт. Трубы – 4 745 пм | Не определен | 81 227,8 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 19 | Объект дорожной инфраструктуры | город Апатиты районы 7-го микрорайона и проспекта Сидоренко юго-восточной части города | ЖКХ | Система дорожной инфраструктуры | Земляные работы – 1 998 м3 Дорога площадки, тротуары, обочины: – 22 944 м2 Водоотводные лотки Л-300 – 137 шт. Шлагбаум – 1 шт. | Не определен | 132 267,9 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 20 | Объект электросетевого хозяйства | город Апатиты район южнее здания № 14 по ул. Строителей города Апатиты | ЖКХ и энергетика | Система коммунальной инфраструктуры электроснабжения | Комплектная трансформаторная подстанция) - 2 шт. КЛ-10кВ – 3 015 пм КЛ-0,4квВ– 2 232 пм Шинный шкаф – 37 шт. Фундаменты–10 м3 Земляные работы – 2 340 м3 Наружное освещение: Земляные работы – 46 м3 Опоры/ светильники: 51/51 шт. Кабель – 450 пм | Не определен | 36 384,6 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 21 | Объекты водоснабжения и водоотведения | город Апатиты район южнее здания № 14 по ул. Строителей города Апатиты | ЖКХ | Система коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | Наружная сеть водопровода: Земляные работы – 4 566 м3 Колодцы – 10,4 м3 Камера – 16,1 м3 Трубы – 2 919 пм Пожарные Гидранты -5 шт. Наружная сеть бытовой и ливневой канализации Земляные работы –30 916 м3 КНС – 1 шт. ОС – 1 шт. Колодцы – 181,2 м3. Трубы – 5 303 пм | Не определен | 49 413,3 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 22 | Объект дорожной инфраструктуры | город Апатиты район южнее здания № 14 по ул. Строителей города Апатиты | ЖКХ | Система дорожной инфраструктуры | Земляные работы – 6 614 м3 Дорога площадки, тротуары, обочины: – 16 774 м2 Газон – 3930 м2 | Не определен | 66 550,3 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| 23 | Объект теплоснабжения | город Апатиты район южнее здания № 14 по ул. Строителей города Апатиты | ЖКХ | Система коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение | Земляные работы – 4 566 м3 Колодцы, лотки, камеры – 985 м3 Трубы – 8 115 пм | Не определен | 60 523,3 | - | Биркозов А.А., заместитель Главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям, (81555)60252, birkozov-aa@apatity-city.ru |
| Терский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Плавательный бассейн в п.Умба Терского района | п.г.т. Умба Терского муниципального округа Мурманской области | Социальная сфера Спортивная инфраструктура | Плавательный бассейн в п.Умба Терского муниципального округа | Функциональное назначение объекта – плавательный бассейн. Пропускная способность бассейна - 24 чел/смену (может быть увеличена до 40 чел/смену). Зеркало воды составляет 25х8,5м. Общая площадь здания – 3499,7 кв.м. Протяженность дорожек: длина- 25 м., ширина 2,5м. Строительный объем - 18630 м3. Количество создаваемых новых рабочих мест – 18. | 20 лет | 280 млн. рублей | Земельный участок, предоставленный в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению "Цент по физической культуре, спорту и туризму" Министерством имущественных отношений (распоряжение № 16 от 17.04.2015 года, градостроительный план земельного участка №RU 51503101-007 кадастровый номер 51:04:0010301:12, площадь 7586 кв.м). Подключение к сетям имеются: договор на технологическое подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "Апатитыводоканал", договор на технологическое подключение к сетям электроснабжения ОАО "МОЭСК". Подъездные пути имеются. | Хайруллина Рамиля Сайфулловна – Глава Терского муниципального округа, телефон: (81559)5-04-45, e-mail: atr@terskyrayon.ru |
| город Мончегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Фиджитал- центр спортивных единоборств в г. Мончегорске Зал для борьбы самбо, дзюдо, бокса: высота не менее 18 м.; функционально зал. | Муниципальный округ г. Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области, требуется определение земельного участка | Спорт Строительство и эксплуатация объекта Фиджитал-центр, включающего спортивные площадки со специальным покрытием и отдельную зону со спортивными тренажерами, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности, оснащенные современным оборудованием. | Строительство и эксплуатация объекта | Проектирование и строительство Фиджитал-центра с залом для борьбы самбо, дзюдо, бокса. Требования к зоне для зала борьбы самбо, дзюдо, бокса: - две зоны для борьбы самбо размерами 14*14, две зоны для дзюдо размерами 14*14, четыре зоны для бокса размерами 6*6, высотой не менее 15м до низа выступающих конструкций (потолка); - места для зрителей на 500 чел. | 25 лет | 500 млн. руб. | - | Утюжникова Ирина Николаевна – директор МКУ «УЭР города Мончегорска» Телефон: +7 (815-36) 5-00-44 E-mail: peu@monchegorsk- adm.ru Бидненко Елена Николаевна – председатель комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска Телефон: +7 (815-36) 5-00-32 E-mail: kumi@monchegorsk-adm.ru |